**Процедура закупки № 2025-1224774**

|  |
| --- |
| **Открытый конкурс**  |
| **Общая информация**  |
| Отрасль  | Электротехника > Трансформаторы / блоки питания / стабилизаторы  |
| Краткое описание предмета закупки  | Дизельные генераторы  |
| **Сведения о заказчике, организаторе**  |
| Закупка проводится  | организатором  |
| Полное наименование **организатора**, место нахождения организации, УНП  | Открытое акционерное общество "БелЭнергоСнабКомплект"Республика Беларусь, г. Минск, 220030, ул. К. Маркса, 14А/2100104659  |
| Фамилии, имена и отчества, номера телефонов работников **организатора**  | Лукашевич Александр Николаевич +375172182416 +375173283763 info@besk.by  |
| Размер оплаты услуг организатора  | -  |
| Полное наименование **заказчика**, место нахождения организации, УНП  | РУП "Витебскэнерго" г. Витебск, ул. Правды, 30 УНП: 300000252 РУП "Минскэнерго" г.Минск, ул.Аранская, 24 УНП: 100071593 РУП "Могилевэнерго" г. Могилев, ул. Б-Бруевича, 3 УНП: 700007066  |
| Фамилии, имена и отчества, номера телефонов работников **заказчика**  | РУП "Витебскэнерго": Шиёнок Игорь Леонидович, телефон +375 (212) 49-24-41РУП "Минскэнерго": Кузьмин Александр Олегович, телефон +375 17 218-42-96РУП "Могилевэнерго": Столерова Татьяна Юрьевна, телефон +375 (222) 293 206  |
| **Основная информация по процедуре закупки**  |
| Дата размещения приглашения  | 18.03.2025  |
| Дата и время окончания приема предложений  | 31.03.2025 11:00  |
| Общая ориентировочная стоимость закупки  | 5 360 284 BYN  |
| Требования к составу участников  | Участниками процедуры закупки могут быть: любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует требованиям, установленным организатором в документах о закупке.Участниками не могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам.  |
| Квалификационные требования  |  |
| Иные сведения  | Лот 1Место поставки (пункт доставки):- Республика Беларусь, г. Витебск, ул. 1-я Заречная, 2, склад филиала "Витебские электрические сети" РУП "Витебскэнерго" (1 шт.);- Республика Беларусь, Витебская обл., г. Глубокое, ул. Калинина, 52, склад филиала "Глубокские электрические сети" РУП "Витебскэнерго" (4 шт.);- Республика Беларусь, Витебская обл., г. Орша, ул. Ленина, 240, склад филиала "Оршанские электрические сети" РУП "Витебскэнерго" (1 шт.);- Республика Беларусь, Витебская обл., г. Полоцк, Промузел Ксты, ул. Строительная, 7, склад филиала "Полоцкие электрические сети" РУП "Витебскэнерго" (4 шт.)Лот 2Место поставки (пункт доставки):- 2 шт.: склад филиала "Молодечненские электрические сети", г. Молодечно, ул.Я.Дроздовича, 27;- 1 шт.: склад филиала "Минские электрические сети", г. Минск, ул. Тимирязева, 60;- 6 шт.: склад филиала "Борисовские электрические сети" РУП "Минскэнерго", г. Борисов, ул. Строителей, 12;- 1 шт.: склад филиала "Столбцовские электрические сети" РУП "Минскэнерго", г. Столбцы, ул. Я Коласа, 92.Лот 3-Лот 4-Лот 5-Лот 6-Лот 7-Лот 8Место поставки (пункт доставки):- 3 шт.: склад филиала "Климовичские электрические сети" РУП "Могилевэнерго", г. Климовичи, ул. 50 лет СССР, 25;- 3 шт.: склад филиала "Могилевские электрические сети" РУП "Могилевэнерго", г. Могилев, ул. 30 лет Победы, ПС "Могилев-220" или объект строительства;- 1 шт.: склад филиала "Бобруйские электрические сети" РУП "Могилевэнерго", г. Бобруйск, ул. Урицкого, 122АЛот 9-  |
| Сроки, место и порядок предоставления конкурсных документов  | -  |
| Место и порядок представления конкурсных предложений  | 220030, г.Минск, ул.К.Маркса, д. 14А/2 Конечный срок подачи: 31.03.25 11.00В соответствии с порядком, изложенным в конкурсных документах  |
| **Лоты**  |
| Начало формы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Предмет закупки** | **Количество,Cтоимость**  | **Статус** |
| 1  | Дизель-генераторная установка 100 кВт.Технические требования (характеристики) и параметры товара указаны в конкурсных документах.  | 10 шт.,986 000  BYN  | Подача предложений  |
|  |  | **Срок поставки**  | c 30.04.2025 по 30.06.2025  |
| **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг**  | склад филиала РУП "Витебскэнерго" |
| **Источник финансирования**  | Собственные средства  |
| **Размер конкурсного обеспечения**  | Не требуется |
| **Код ОКРБ**  | 27.11.31.300  |
| 2  | Дизельный генератор передвижной буксируемый 60 кВт.Технические требования (характеристики) и параметры товара указаны в конкурсных документах.  | 10 шт.,726 980  BYN  | Подача предложений  |  |
|  |  | **Срок поставки**  | c 30.04.2025 по 30.06.2025  |
| **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг**  | склад филиала РУП "Минскэнерго" |
| **Источник финансирования**  | Собственные средства  |
| **Размер конкурсного обеспечения**  | Не требуется |
| **Код ОКРБ**  | 27.11.31  |
| 3  | Дизельный генератор передвижной буксируемый 100 кВт.Технические требования (характеристики) и параметры товара указаны в конкурсных документах.  | 1 шт.,89 399  BYN  | Подача предложений  |  |
|  |  | **Срок поставки**  | c 30.04.2025 по 30.06.2025  |
| **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг**  | склад филиала "Слуцкие электрические сети" РУП "Минскэнерго", г. Слуцк, ул. Энергетиков, 1 |
| **Источник финансирования**  | Собственные средства  |
| **Размер конкурсного обеспечения**  | Не требуется |
| **Код ОКРБ**  | 27.11.31  |
| 4  | Дизельный генератор передвижной буксируемый 200 кВт.Технические требования (характеристики) и параметры товара указаны в конкурсных документах.  | 1 шт.,138 115  BYN  | Подача предложений  |  |
|  |  | **Срок поставки**  | c 30.04.2025 по 30.06.2025  |
| **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг**  | склад филиала "Молодечненские электрические сети", г. Молодечно, ул.Я.Дроздовича, 27 |
| **Источник финансирования**  | Собственные средства  |
| **Размер конкурсного обеспечения**  | Не требуется |
| **Код ОКРБ**  | 27.11.31  |
| 5  | Дизельный генератор передвижной буксируемый 250 кВт.Технические требования (характеристики) и параметры товара указаны в конкурсных документах.  | 2 шт.,344 686  BYN  | Подача предложений  |  |
|  |  | **Срок поставки**  | c 30.04.2025 по 30.06.2025  |
| **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг**  | склад филиала "Слуцкие электрические сети" РУП "Минскэнерго", г. Слуцк, ул. Энергетиков, 1 |
| **Источник финансирования**  | Собственные средства  |
| **Размер конкурсного обеспечения**  | Не требуется |
| **Код ОКРБ**  | 27.11.31  |
| 6  | Дизельный генератор передвижной буксируемый 400 кВт.Технические требования (характеристики) и параметры товара указаны в конкурсных документах.  | 2 шт.,605 544  BYN  | Подача предложений  |  |
|  |  | **Срок поставки**  | c 30.04.2025 по 30.06.2025  |
| **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг**  | склад филиала "Слуцкие электрические сети" РУП "Минскэнерго", г. Слуцк, ул. Энергетиков, 1 |
| **Источник финансирования**  | Собственные средства  |
| **Размер конкурсного обеспечения**  | Не требуется |
| **Код ОКРБ**  | 27.11.31  |
| 7  | Дизельный генератор передвижной буксируемый 1 МВт.Технические требования (характеристики) и параметры товара указаны в конкурсных документах.  | 2 шт.,1 609 560  BYN  | Подача предложений  |  |
|  |  | **Срок поставки**  | c 30.04.2025 по 30.06.2025  |
| **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг**  | склад филиала "Минские кабельные сети", г. Минск, ул. Академическая, 24 |
| **Источник финансирования**  | Собственные средства  |
| **Размер конкурсного обеспечения**  | Не требуется |
| **Код ОКРБ**  | 27.11.31  |
| 8  | Передвижная дизель генераторная установка во всепогодном шумоизоляционном кожухе мощностью не менее 120 кВт. Технические требования (характеристики) и параметры товара указаны в конкурсных документах.  | 7 шт.,600 000  BYN  | Подача предложений  |  |
|  |  | **Срок поставки**  | c 30.04.2025 по 29.07.2025  |
| **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг**  | склад филиала РУП "Могилевэнерго" |
| **Источник финансирования**  | Собственные средства  |
| **Размер конкурсного обеспечения**  | Не требуется |
| **Код ОКРБ**  | 27.11.31.300  |
| 9  | Передвижная дизель генераторная установка во всепогодном шумоизоляционном кожухе мощностью не менее 520 кВт. Технические требования (характеристики) и параметры товара указаны в конкурсных документах.  | 1 шт.,260 000  BYN  | Подача предложений  |  |
|  |  | **Срок поставки**  | c 30.04.2025 по 29.07.2025  |
| **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг**  | склад филиала "Бобруйские электрические сети" РУП "Могилевэнерго", г. Бобруйск, ул. Урицкого, 122А |
| **Источник финансирования**  | Собственные средства  |
| **Размер конкурсного обеспечения**  | Не требуется |
| **Код ОКРБ**  | 27.11.31.300  |

Конец формы |
| **Конкурсные документы**  |
|  | konkursnye-dokumenty(1742304608).pdf  |
|  | prilozhenie--1.-tehnicheskie-trebovaniya-po-lotu--1.(1742304611).pdf  |
|  | prilozhenie--2.-tehnicheskie-trebovaniya-po-lotu--2.(1742304614).pdf  |
|  | prilozhenie--3.-tehnicheskie-trebovaniya-po-lotu--3.(1742304619).pdf  |
|  | prilozhenie--4.-tehnicheskie-trebovaniya-po-lotu--4.(1742304623).pdf  |
|  | prilozhenie--5.-tehnicheskie-trebovaniya-po-lotu--5.(1742304626).pdf  |
|  | prilozhenie--6.-tehnicheskie-trebovaniya-po-lotu--6.(1742304632).pdf  |
|  | prilozhenie--7.-tehnicheskie-trebovaniya-po-lotu--7.(1742304635).pdf  |
|  | prilozhenie--8.-tehnicheskie-trebovaniya-po-lotu--8.(1742304639).pdf  |
|  | prilozhenie--9.-tehnicheskie-trebovaniya-po-lotu--9.(1742304643).pdf  |
|  | prilozhenie--10.-forma-predlozheniya(1742304646).doc  |
|  | prilozhenie--11.-metodicheskie-rekomendacii--5-ot-(1742304650).pdf  |
|  | prilozhenie--12.-proekt-dogovora-kontrakta-rup--(1742304653).pdf  |
|  | prilozhenie--13.-proekt-dogovora-kontrakta-rup--(1742304657).pdf  |
|  | prilozhenie--14.-proekt-dogovora-kontrakta-rup--(1742304661).pdf  |
| **События в хронологическом порядке**  |
| 18.03.2025 16:31:12  | **Размещение приглашения к участию в процедуре закупки**  |