**Процедура закупки № 2025-1261052**

|  |
| --- |
| **Иной вид процедуры закупки: "Упрощенная процедура закупки"** |
| **Общая информация** |
| Отрасль | Электротехника > Другое |
| Краткое описание предмета закупки | ЭТО (шкафное оборудование) |
| **Сведения о заказчике, организаторе** |
| Закупка проводится | организатором |
| Полное наименование **организатора**, место нахождения организации, УНП | Открытое акционерное общество "БелЭнергоСнабКомплект"Республика Беларусь, г. Минск, 220030, ул. К. Маркса, 14А/2100104659 |
| Фамилии, имена и отчества, номера телефонов работников **организатора** | Белонович Александр Сергеевич+375172182623+375173273697info@besk.by |
| Размер оплаты услуг организатора | ----- |
| Полное наименование **заказчика**, место нахождения организации, УНП | РУП "Гомельэнерго" г. Гомель, ул. Фрунзе, 9 УНП: 400069497 (лоты № 1-2)РУП "Могилевэнерго" г. Могилев, ул. Б-Бруевича, 3 УНП: 700007066 (лоты № 3-5) |
| Фамилии, имена и отчества, номера телефонов работников **заказчика** | РУП "Гомельэнерго": Ермошкина Алина Игоревна, тел. 8 (232)796-409РУП "Могилевэнерго": Кузьмин Сергей Юрьевич, тел. 8 (0222)293-175 |
| **Основная информация по процедуре закупки** |
| Дата размещения приглашения | 31.07.2025 |
| Дата и время окончания приема предложений | 12.08.2025 14:00 |
| Общая ориентировочная стоимость закупки | 520 042.41 BYN |
| Требования к составу участников | 3.2. Условия допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары.По лотам №1-2 для РУП "Гомельэнерго":Товары иностранного происхождения (за исключением происходящих из государств, товарам из которых предоставлен национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь) и поставщики, предлагающие такие товары, допускаются к участию в закупке в случае, если подано менее двух предложений, содержащих информацию о поставке товара, происходящего из Республики Беларусь либо государств, товарам из которых предоставлен национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь.По лотам №№3-5 для РУП "Могилёвэнерго":К участию в процедуре закупки допускаются поставщики, предлагающие товары, происходящие из Республики Беларусь, а также государств, товарам из которых предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь. Товары иностранного происхождения (за исключением происходящих из государств, товарам из которых предоставлен национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь) и поставщики, предлагающие такие товары, не допускаются к участию в процедуре закупки (отсутствует согласование с Комитетом по вопросам промышленной политики). |
| Квалификационные требования | ----- |
| Иные сведения | Лот 11. Заказчик (организатор) вправе отменить процедуру закупки на любом этапе его проведения.Лот 21. Заказчик (организатор) вправе отменить процедуру закупки на любом этапе его проведения.Лот 31. Заказчик (организатор) вправе отменить процедуру закупки на любом этапе его проведения.Лот 41. Заказчик (организатор) вправе отменить процедуру закупки на любом этапе его проведения.Лот 51. Заказчик (организатор) вправе отменить процедуру закупки на любом этапе его проведения. |
| Сроки, место и порядок предоставления конкурсных документов | Документы по упрощенной процедуре закупки размещаются в открытом доступе в ИС "Тендеры" в разделе "Документы". |
| Место и порядок представления конкурсных предложений | 220030, г.Минск, ул.К.Маркса, д. 14А/2Конечный срок подачи: 12.08.25, 14.00В соответствии с порядком, изложенным в документах по упрощённой процедуре закупки |
| **Лоты** |
| Начало формы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Предмет закупки** | **Количество,Cтоимость** | **Статус** |
| 1 | Шкаф связи | 1 компл.,341 581.65  BYN | Подача предложений |
|  |  | **Срок поставки** | c 01.04.2026 по 30.04.2026 |
| **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Гомельская область согласно документам по УПЗ |
| **Источник финансирования** | Собственные средства |
| **Размер конкурсного обеспечения** | Не требуется |
| **Код ОКРБ** | 26.30.30.000 |
| 2 | Система гарантир. эл-питания комплект - 1 | 1 компл.,68 400  BYN | Подача предложений |  |
|  |  | **Срок поставки** | c 01.12.2025 по 31.12.2025 |
| **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Гомельская область согласно документам по УПЗ |
| **Источник финансирования** | Собственные средства |
| **Размер конкурсного обеспечения** | Не требуется |
| **Код ОКРБ** | 27.11.50.700 |
| 3 | 1. Сборка силовая - 1 шт.2. Сборка силовая - 1 шт.3. Сборка силовая - 1 шт.4. Сборка силовая - 1 шт.5. Сборка силовая - 1 шт.6. Сборка силовая - 1 шт.7. Сборка силовая - 1 шт.8. Сборка силовая - 1 шт.9. Щиток распределительный - 1 шт.10. Щиток с АВР - 1 шт. | 1 компл.,51 755.69  BYN | Подача предложений |  |
|  |  | **Срок поставки** | c 01.09.2025 по 12.12.2025 |
| **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Могилевская область согласно документам по УПЗ |
| **Источник финансирования** | Собственные средства |
| **Размер конкурсного обеспечения** | Не требуется |
| **Код ОКРБ** | 26.51.70.900 |
| 4 | 1. Шкаф питания и сигнализации газоанализаторов - 1 шт.2. Ящик управления вентиляции В1-ШУ КШТ - 1 шт.3. Ящик управления вентиляции В2/В3 ШУ КШТ - 1 шт.4. Щиток распределительный управления обогревом кровли КШТ - 1 шт.5. Ящик управления вентиляции В1 М220 - 1 шт.6. Ящик управления вентиляции В2 М220 - 1 шт.7. Щиток распределительный вентиляции М220 - 1 шт.8. Щиток распределительный обогревом кровли М220 - 1 шт.9. Щиток распределительный отопления М220 - 2 шт.10. Щиток распределительный сварочный М220 - 1 шт.11. Ящик управления вентиляции В3 М220 - 1 шт. | 1 компл.,20 996.98  BYN | Подача предложений |  |
|  |  | **Срок поставки** | c 01.09.2025 по 12.12.2025 |
| **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Могилевская область согласно документам по УПЗ |
| **Источник финансирования** | Собственные средства |
| **Размер конкурсного обеспечения** | Не требуется |
| **Код ОКРБ** | 26.51.70.900 |
| 5 | Пункт питания наружного освещения -3 шт. | 3 шт.,37 308.09  BYN | Подача предложений |  |
|  |  | **Срок поставки** | c 01.09.2025 по 12.12.2025 |
| **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Могилевская область согласно документам по УПЗ |
| **Источник финансирования** | Собственные средства |
| **Размер конкурсного обеспечения** | Не требуется |
| **Код ОКРБ** | 26.51.70.900 |

Конец формы |
| **Конкурсные документы** |
|  | dokumenty-po-uproschennojj-procedure-c(1753970545).doc |
|  | dokumenty-po-uproschennojj-procedure-c(1753970551).pdf |
|  | prilozhenie-2.1---teh.-trebovaniya-rup-mogiljovjenergo-(1753970557).pdf |
|  | prilozhenie-2.1---teh.-trebovaniya-rup-mogiljovjenergo-(1753970564).xls |
|  | prilozhenie-2.2---teh.-trebovaniya-rup-mogiljovjenergo-(1753970570).pdf |
|  | prilozhenie-2.2---teh.-trebovaniya-rup-mogiljovjenergo-(1753970576).xls |
|  | prilozhenie-2.3---teh.-trebovaniya-rup-mogiljovjenergo-(1753970581).pdf |
|  | prilozhenie-3---dogovor-postavki-s-rezidentami-gom-(1753970587).doc |
|  | prilozhenie-3---kopiya-specifikaciya-proekt-gomeljen-(1753970592).xls |
|  | prilozhenie-4.1---dogovor-postavki-mogiljov-loty-3--(1753970597).doc |
|  | prilozhenie-4.2---dogovor-postavki-mogiljov-loty-3--(1753970601).doc |
|  | prilozhenie-4.3---dogovor-postavki-mogiljov-loty-3--(1753970605).doc |
|  | prilozhenie-5---metodicheskie-rekomendacii(1753970610).pdf |
|  | prilozheniya-1.1-1.2---teh.-trebovaniya-rup-gomeljene-(1753970616).pdf |
| **События в хронологическом порядке** |
| 31.07.202517:04:20 | **Размещение приглашения к участию в процедуре закупки** |