**Процедура закупки № 2025-1280251**

|  |  |
| --- | --- |
| **Иной вид процедуры закупки: "Упрощенная процедура закупки"** | |
| **Общая информация** | |
| Отрасль | Энергетика > Другое |
| Краткое описание предмета закупки | Фильтры и фильтрующие элементы |
| **Сведения о заказчике, организаторе** | |
| Закупка проводится | организатором |
| Полное наименование **организатора**, место нахождения организации, УНП | Открытое акционерное общество "БЕЛЭНЕРГОСНАБКОМПЛЕКТ" Республика Беларусь, г. Минск, 220030, ул. К. Маркса, 14А/2 100104659 |
| Фамилии, имена и отчества, номера телефонов работников **организатора** | Лукашевич Александр Николаевич  +375172182416  +375173283763  info@besk.by |
| Размер оплаты услуг организатора | - |
| Полное наименование **заказчика**, место нахождения организации, УНП | РУП "Витебскэнерго" г. Витебск, ул. Правды, 30 УНП: 300000252 |
| Фамилии, имена и отчества, номера телефонов работников **заказчика** | Земко Светлана Жоржевна, телефон +375 (212) 49-24-82 |
| **Основная информация по процедуре закупки** | |
| Дата размещения приглашения | 15.10.2025 |
| Дата и время окончания приема предложений | 28.10.2025 11:00 |
| Общая ориентировочная стоимость закупки | 167 187.78 BYN |
| Требования к составу участников | Участниками процедуры закупки могут быть: резиденты и нерезиденты Республики Беларусь, любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует требованиям, установленным в документах по упрощённой процедуре закупки. Участниками не могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, включённые в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам. |
| Квалификационные требования |  |
| Иные сведения |  |
| Сроки, место и порядок предоставления конкурсных документов | - |
| Место и порядок представления конкурсных предложений | 220030, г.Минск, ул.К.Маркса, д. 14А/2  Конечный срок подачи: 28.10.25 11.00 В соответствии с порядком, изложенным в документах по упрощённой процедуре закупки |
| **Лоты** | |
| Начало формы   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№ лота** | **Предмет закупки** | **Количество, Cтоимость** | **Статус** | | 1 | Картридж (артикул: INR-Z-700-CC25-V) тип: DUPLEX OIL FILTER для масляного фильтра: IDGH 3-700-3" ANSI 300 lbs-RF | 4 шт., 2 798  BYN | Подача предложений | |  |  | **Срок поставки** | c 01.12.2025 по 15.03.2026 | | | **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | г. Орша, ул. Южная 1, склад филиала "Оршанская ТЭЦ" | | | **Источник финансирования** | Собственные средства | | | **Размер конкурсного обеспечения** | Не требуется | | | **Код ОКРБ** | 28.11.33.000 | | | 2 | Картридж для масляного фильтра системы управления part no.GE 114A 3786 P002 | 36 шт., 11 120.40  BYN | Подача предложений |  | |  |  | **Срок поставки** | c 01.12.2025 по 15.03.2026 | | | **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | г. Орша, ул. Южная 1, склад филиала "Оршанская ТЭЦ" | | | **Источник финансирования** | Собственные средства | | | **Размер конкурсного обеспечения** | Не требуется | | | **Код ОКРБ** | 28.11.33.000 | | | 3 | Картридж для фильтра сепаратора дожимного газового компрессора Indentification №4930552111. Тип/марка: FILTER 493055211 | 4 шт., 3 861.92  BYN | Подача предложений |  | |  |  | **Срок поставки** | c 01.12.2025 по 15.03.2026 | | | **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Витебская область г. Орша, ул. Южная 1, склад филиала "Оршанская ТЭЦ" | | | **Источник финансирования** | Собственные средства | | | **Размер конкурсного обеспечения** | Не требуется | | | **Код ОКРБ** | 28.11.33.000 | | | 4 | Картридж для маслянного фильтра системы управления part no.GE 114A 3786 P010 (PL511-05) | 3 шт., 794.70  BYN | Подача предложений |  | |  |  | **Срок поставки** | c 01.12.2025 по 15.03.2026 | | | **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Витебская область г. Орша, ул. Южная 1, склад филиала "Оршанская ТЭЦ" | | | **Источник финансирования** | Собственные средства | | | **Размер конкурсного обеспечения** | Не требуется | | | **Код ОКРБ** | 28.11.33.000 | | | 5 | Картридж для фильтра сепаратора масляного тумана MFK-674H ART № 0156 | 80 шт., 17 120  BYN | Подача предложений |  | |  |  | **Срок поставки** | c 01.12.2025 по 15.03.2026 | | | **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Витебская область г. Орша, ул. Южная 1, склад филиала "Оршанская ТЭЦ" | | | **Источник финансирования** | Собственные средства | | | **Размер конкурсного обеспечения** | Не требуется | | | **Код ОКРБ** | 28.11.33.000 | | | 6 | Элемент фильтрующий воздухозабора 1 ступени ГТ MS5001(Р) - КВОУ | 220 шт., 7 920  BYN | Подача предложений |  | |  |  | **Срок поставки** | c 01.12.2025 по 15.03.2026 | | | **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Витебская область г. Орша, ул. Южная 1, склад филиала "Оршанская ТЭЦ" | | | **Источник финансирования** | Собственные средства | | | **Размер конкурсного обеспечения** | Не требуется | | | **Код ОКРБ** | 28.25.14.700 | | | 7 | Элемент фильтрующий воздухозабора 2 ступени ГТ MS5001(Р) - КВОУ | 220 шт., 13 200  BYN | Подача предложений |  | |  |  | **Срок поставки** | c 01.12.2025 по 15.03.2026 | | | **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Витебская область г. Орша, ул. Южная 1, склад филиала "Оршанская ТЭЦ" | | | **Источник финансирования** | Собственные средства | | | **Размер конкурсного обеспечения** | Не требуется | | | **Код ОКРБ** | 28.25.14.700 | | | 8 | Элемент фильтрующий воздухозабора 3 ступени ГТ MS5001(Р) - КВОУ | 220 шт., 90 552  BYN | Подача предложений |  | |  |  | **Срок поставки** | c 01.12.2025 по 15.03.2026 | | | **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Витебская область г. Орша, ул. Южная 1, склад филиала "Оршанская ТЭЦ" | | | **Источник финансирования** | Собственные средства | | | **Размер конкурсного обеспечения** | Не требуется | | | **Код ОКРБ** | 28.25.14.700 | | | 9 | Элемент фильтрующий газового скруббера INDUFIL INR-S-00760-D-UPG-V | 12 шт., 8 660.76  BYN | Подача предложений |  | |  |  | **Срок поставки** | c 01.12.2025 по 15.03.2026 | | | **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Витебская область г. Орша, ул. Южная 1, склад филиала "Оршанская ТЭЦ" | | | **Источник финансирования** | Собственные средства | | | **Размер конкурсного обеспечения** | Не требуется | | | **Код ОКРБ** | 28.11.33.000 | | | 10 | Элемент фильтрующий тип SBZ 30/30 для фильтра на входе газа модель SBZ 2304 | 36 шт., 11 160  BYN | Подача предложений |  | |  |  | **Срок поставки** | c 01.12.2025 по 15.03.2026 | | | **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг** | Витебская область г. Орша, ул. Южная 1, склад филиала "Оршанская ТЭЦ" | | | **Источник финансирования** | Собственные средства | | | **Размер конкурсного обеспечения** | Не требуется | | | **Код ОКРБ** | 28.11.33.000 | |   Конец формы | |
| **Конкурсные документы** | |
|  | dokumenty(1760531573).pdf |
|  | prilozhenie--1.-forma-predlozheniya.(1760531577).doc |
|  | prilozhenie--2.-metodicheskie-rekomendacii--5-ot--(1760531581).pdf |
|  | prilozhenie--3.-proekt-dogovora-rup-vitebskjenergo-(1760531585).pdf |
| **События в хронологическом порядке** | |
| 15.10.2025  15:33:25 | **Размещение приглашения к участию в процедуре закупки** |